## Sheet1
附件1：
三大队洪林中队新办公楼网络机房及监控系统建设项目采购需求
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 高清半球 | 外观 海螺 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 扫描方式 逐行扫描 电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。 信噪比 ＞56dB 最大补光距离 50m（红外） 补光灯 1颗（红外灯） 调整角度 水平：0°～360° 垂直：0°～78° 旋转：0°～360° 镜头类型 定焦 镜头接口 M12 镜头焦距 3.6mm 镜头光圈 F2.0 视场角 水平84°×垂直45°×对角100° 光圈控制 固定光圈 近摄距 0.8m 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码 H.264：支持; H.265：支持 视频帧率 50Hz 主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 60Hz 主码流（1920×1080@30fps），辅码流（ 704×480@30fps） 视频码率 H.264：32Kbps ~6144Kbps; H.265：12Kbps ~ 6144Kbps 日夜转换 ICR自动切换 背光补偿 支持 强光抑制 支持 宽动态 支持 白平衡 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 增益控制 手动;自动 降噪 3D降噪 默认分辨率下默认码流 4096kbps（1080P） 图像翻转 支持 走廊模式 90°/270°（在1080P分辨率及以下支持） 镜像 支持 隐私遮挡 4块 内置MIC 支持 音频压缩标准 G.711A；G.711Mu；G.726；AAC；PCM 音频采样率 8KHz/16KHz 报警事件 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常 网络接口 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 网络协议 IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS 接入标准 ONVIF（Profile T;Profile S）;CGI;GB/T28181;乐橙; 预览最大用户数 6个（总带宽：36Ｍ） 存储功能 FTP 浏览器 IE 谷歌 火狐 网络安全 码流加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;X.509证书生成与导入;HTTPS;可信启动;可信执行;可信升级 图像设置 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 OSD信息叠加 时间;通道;地理位置 录像模式 手动录像；视频检测录像；定时录像； 录像优先级从高到低依次为手动 > 视频检测 > 定时 恢复默认 支持一键恢复默认配置 用户管理 最大支持20个用户 安全模式 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制 工作电压 DC12V（±30%）；POE （802.3af） 供电方式 DC12V/POE 功耗 基本功耗：1.4W（DC12V）;1.9W（POE） 最大功耗（ICR切换+红外灯最亮+H.265）：3.4W（DC12V）;4.2W（POE） 工作温度 -40℃~+60℃ 工作湿度 ≤95% 防护等级 IP67 外壳材料 金属+塑料 产品尺寸 100.9mm×Φ109.9mm 包装盒尺寸 155mm × 155mm × 135mm（长×宽×高） 净重 0.32kg 毛重 0.44kg 安装方式 壁装;吊装;立杆装 电源 不标配 镜头 标配 | 台 | 14 | 推荐品牌：海康、大华
2 | 高清枪机 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 扫描方式 逐行扫描 电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。 信噪比 ＞56dB 最大补光距离 50m（红外） 补光灯 1颗（红外灯） 镜头类型 定焦 镜头接口 M12 镜头焦距 3.6mm 镜头光圈 F2.0 视场角 水平84°×垂直45°×对角100° 光圈控制 固定光圈 近摄距 0.8m 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持） 智能编码 H.264：支持; H.265：支持 视频帧率 50Hz 主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps）; 60Hz 主码流（1920×1080@30fps），辅码流（ 704×480@30fps） 视频码率 H.264：32Kbps ~6144Kbps; H.265：12Kbps ~ 6144Kbps 日夜转换 ICR自动切换 背光补偿 支持 强光抑制 支持 宽动态 支持 白平衡 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 增益控制 手动;自动 降噪 3D降噪 默认分辨率下默认码流 4096kbps（1080P） 图像翻转 支持 走廊模式 90°/270°（在1080P分辨率下支持） 镜像 支持 隐私遮挡 4块 内置MIC 支持 音频压缩标准 G.711A；G.711Mu；G.726；AAC；PCM 音频采样率 8KHz/16KHz 报警事件 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常 网络接口 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 网络协议 IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS 接入标准 ONVIF（Profile T;Profile S）;CGI;GB/T28181;乐橙; 预览最大用户数 6个（总带宽：36Ｍ） | 个 | 7 | 推荐品牌：海康、大华
3 | 枪机专支架 |  | 个 | 11
4 | 存储 | 6T | 块 | 15 | 希捷/西数
5 | 录像机 | 1、2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口。 ★2、设备应能预录报警触发前最大30S视(音)频。 3、可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份。 4、最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入。 ★5、可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能。 RAID工作模式分为自适应、同步优先和业务优先，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应。 6、最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。 ★7、在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置。 ★8、支持不同事件类型的录像文件或者图片进行USB、移动硬盘本地备份、USB和DVD刻录机备份、Web端网络下载备份,备份格式MP4 和AVI 可选。 ★9、接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。 ★10、可批量添加、修改前端摄像机的IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤。 以上标“★”项为产品的核心参数，需公安部检测报告体现，并提供检测报告复印件，加盖原厂公章或投标专用章。 | 台 | 1 | 推荐品牌：海康、大华
6 | 数据线缆 | 线径0.5(mm)；305米/箱； | 箱 | 3 | 一线品牌
7 | 监控专用POE交换机 | 非网管24口千兆POE交换机，24个10/100/1000M自适应电口（POE/POE+）370W供电，固化2个SFP千兆光口； | 台 | 1 | 一线品牌
8 | 网络配线架 |  | 个 | 7 | 超五类24口免打配线架
9 | 网络理线器 |  | 个 | 7 | 24口网络理线器
10 | 线槽 |  | 米 | 280 | 一线品牌PVC32公分线槽
11 | 线槽 |  | 米 | 120 | 一线品牌PVC50公分线槽
12 | 网络跳线 |  | 根 | 60 | 超五类成品工位跳线-2米
| 网络跳线 |  | 根 | 90 | 超五类成品工位跳线-2米
13 | 电源插座 |  | 个 | 3 | 一线品牌PDU机柜插座8位总控
14 | 水晶头 |  | 个 | 200 | 超五类
15 | 机柜 |  | 台 | 3 | 机柜 24U
16 | 管道开挖 |  | 米 | 30